**Załącznik nr 1.I**

**FORMULARZ CENOWY**

**CZĘŚĆ I: Dostawa sprzęt gospodarstwa domowego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jedn. brutto  | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Pralka automatyczna | Pralka automatyczna.Wysokość do 85cm,Szerokość 60cm,głębokość do 45cm.Sposób załadunku: od przodu. Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min. Pojemność pralki 6 kg. Posiadająca program prania szybki. Kolor biały. Klasa energetyczna A+++ | 1 |  |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt i wyposażenie spełnia parametry techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt i wyposażenie pracowni posiada parametry techniczne co najmniej nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego.

………………………………..

Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 1.II**

**FORMULARZ CENOWY**

**CZĘŚĆ II – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | Cena jedn. brutto  | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Biegacz wolnostojący | Biegacz wolnostojący.Maksymalne obciążenie: 130 kg, Wymiary pasa bieżni: 120 cm x 40 cm,moc silnika: stała 1,75 KM, szczytowa: 3 KM. Prędkość 0,3 – 6 km/h. Długie poręcze boczne, poręcz przednia, odpinany pas bezpieczeństwa, antypoślizgowe stopnie boczne, dodatkowe czujniki do pomiaru pulsu na uchwytach, przyciski do uruchamiania i zatrzymywania na uchwytach, duży przycisk do natychmiastowego zatrzymania pasa, klucz bezpieczeństwa, kółka transportowe. | 1 |  |  |  |
| 2.  | Rower wolnostojący. | Rower wolnostojący.Rodzaj: poziome. Mechanizm oporu: magnetyczny, koło zamachowe: 7 kg, wyświetlacz: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, opór. Regulowana odległość i wysokość siodełka. Duże i wygodne siodełko z oparciem. Łatwy dostęp dla osób starszych. Wyposażenie: komputer, kółka transportowe, uchwyt na bidon, USB. | 1 |  |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt i wyposażenie spełnia parametry techniczno- użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt i wyposażenie pracowni posiada parametry techniczne co najmniej nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego.

………………………………..

Podpis Wykonawcy